## Лист1
Тел.: +7 (495) 775-0001
Факс: +7 (495) 641-3480
e-mail: info@natec.ru
Опросный лист на поставку ДКИН
Наименование параметра | Варианты |  | Значение
Номинальное напряжение, В | 0,38 / 6 / 10 / 35
Мощность нагрузки, кВА | 0,38кВ | 6-35кВ
| 316 - 5000 | 750 – 50 000
Глубина провалов напряжения в схеме электроснабжения,% | 10 / 20 / 30 / 40 / 100
Длительность провалов напряжения в схеме,с | 1, 3, 5, 30
Нижнее значение рабочей температуры 0С | -10 / -20 / -40
Установка | Внутренняя/Наружная
Необходимость байпаса | Да/Нет
Необходимость вывода ДКИН в систему АСУ ТП предприятия | Да/Нет
Протокол связи для вывода в систему АСУ ТП
Параметры схемы электроснабжения
Тип существующего оборудования:
Вводной выключатель
Секционный выключатель
Трансформаторы тока
Тип КРУ / КСО
Предполагаемая удаленность комплекса ДКИН от ПС, м
Тип установленной РЗА на вводных ячейках КРУ/КСО
Приложите однолинейную схему подстанции
От Заказчика | От Исполнителя
________________________ | ____________________________
(ф.и.о.) (подпись) | (ф.и.о.) (подпись)
___________________ (должность) | ____________________ (должность)
___________________ (название организации) | ЗАО "Национальная инжиниринговая компания"